**Приложение 1**

**Описание объекта закупки**

**«*Наименование*»**

*Код ОКПД 2*

**Приказ Министерства финансов РФ от 04 июня 2018г. №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**Постановление Правительства РФ N 878 от 10.07.2019 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"**

Обеспечение исполнения контракта – 5% (начальной (максимальной) цены контракта)

**Начальная (максимальная) цена контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_** **руб.**

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, сборку, установку, стоимость упаковки (тары), страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

 **Форма, срок и порядок оплаты:** Аванс не предусмотрен. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке (акта приема-передачи Товара).

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

**Срок поставки Товара:** в течение \_\_\_ календарных дней с даты заключения контракта.

**Место доставки товаров:** БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, материальный склад.

**Технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Количество, шт.** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1.** | Комплектующие для компьютерного оборудования (Графический ускоритель) | *Код ОКПД 2* |  | **шт** | **30** |
|  |  | Разрядность шины памяти | ≥ 128 | Бит |  |
|  |  | Базовая тактовая частота | ≥ 1,51 | ГГц. |  |
|  |  | Тактовая частота с ускорением | ≥ 1,76 | ГГц. |  |
|  |  | Объем видеопамяти | ≥ 8 | Гб. |  |
|  |  | Максимальное цифровое разрешение | ≥ 7680x4320 | Пикс. |  |
|  |  | Количество потоковых процессоров | ≥ 2300 | Шт. |  |
|  |  | Максимальная пропускная способность памяти | ≥ 220 | Гбайт/сек |  |
|  |  | Количество видеоразъёмов DisplayPort | ≥ 1 | Шт. |  |
|  |  | Количество видеоразъёмов HDMI  | ≥ 1 | Шт. |  |
|  |  | Количество подключаемых мониторов | ≥ 3 | Шт. |  |
|  |  | Тип охлаждения | Активное воздушное |  |  |
|  |  | Количество установленных вентиляторов охлаждения | ≥ 2 | Шт. |  |
|  |  | Жидкостное охлаждение | Нет |  |  |
|  |  | Энергопортребление | < 140 | Вт. |  |

**1. Условия поставки Товара:**

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, иметь заводскую техническую документацию (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть выпущен не ранее 2022 года

Товар, подлежащий гарантийному ремонту или замене, предоставляется заказчиком в упаковке любой формы и из любого материала или без нее.

**2. Предоставления гарантий качества товара:**

Срок гарантий качества Товара: не менее 12 месяцев.

 Гарантия Поставщика Товара предоставляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара. Документы, подтверждающие гарантию Поставщика и производителя, передаются Заказчику вместе с Товаром.

Заказчик незамедлительно письменно (в том числе по факсу, электронной почте) извещает Поставщика обо всех претензиях, связанных с эксплуатацией поставленного Товара. Замена или ремонт поставленного Товара по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в течение шестидесяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика. При этом расходы по транспортировке неисправного Товара к месту ремонта и обратно относятся на счет Поставщика. Детали и узлы, которые будут устанавливаться в ходе проведения ремонта взамен вышедших из строя в течение гарантийного срока, должны быть произведены тем же производителем, что и исходные детали, и узлы поставленного Товара. Поставщик обязан проводить гарантийное обслуживание товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара. На время гарантийного ремонта заказчику предоставляется функционально равноценный товар

**3. Приёмка товара:**

Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

Приемка-передача Товара осуществляется с обязательным условием присутствия представителя Поставщика. В случае доставки Товара третьими лицами (транспортной компанией или другой организацией), Заказчик принимает Товар при условии присутствия при приемке-передаче уполномоченного представителя Поставщика. Документом, подтверждающим полномочия представителя Поставщика, является доверенность.

Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

Осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

Товар должен быть поставлен полностью.

Обмен и передача документов о приемке (Акта приема-передачи товара, товарные накладные, универсальные передаточные акты (документы) и другие) осуществляются посредством Единой информационной системы в сфере закупок (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://zakupki.gov.ru/), в соответствии с п.1 ч.13, ч.14 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

При использовании Единой информационной системы в сфере закупок для обмена и передачи документов о приемке Исполнитель формирует документ о приемке (первичный учетный документ), подписывает его электронной подписью (ЭП) и отправляет Заказчику. При этом первичный учетный документ должен соответствовать требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, спецификации к Контракту и содержать реквизиты Исполнителя, указанные в Контракте (или доп. Соглашении в случае его заключения).

Заказчик не позднее 20 рабочих дней с момента поступления документа о приемке проводит экспертизу товара, осуществляет приемку товара, подписывает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке либо формирует и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа

Заказчик проводит экспертизу для проверки предоставленного товара Поставщиком, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта. Экспертиза товара, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, расходы по которой, в случае выявления ненадлежащего качества Товара, относятся на Поставщика.

Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи (до подписания товарной накладной/акта приема-передачи) Заказчиком несет Поставщик.

Поставщик за свой счет обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.